Об обеспечении пожарной безопасности в период

проведения новогодних праздников

Министерство экономического развития и инвестиционной политики области рекомендует обратить внимание руководителей предприятий  потребительского рынка на необходимость обеспечения в период проведения новогодних праздников пожарной безопасности, соблюдения противопожарных требований при хранении и продаже пожароопасных товаров, в том числе  пиротехнических изделий.

Во исполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», на объектах организаций торговли запрещается:

- проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;

-  осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности;

- размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;

- устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей;

- размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации;

- временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации;

-  хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности;

-  в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными;

- торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими надписями "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня";

-   хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях торговли керосином;

-  совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию (патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками. Запрещается размещать указанные шкафы в подвальных помещениях);

-   хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами в одном шкафу (непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха).

Кроме того, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлено:

киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строениях, выполняются из негорючих материалов;

расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных для этой цели помещениях;

хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях не разрешается печное отопление.

Указанным выше документом также определены обязанности  руководителя организации (индивидуального предпринимателя) по  обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, в том числе:

при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, необходимо принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные, в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение;

при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечить наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам;

обеспечить на вещевых рынках, организованных в установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности, а именно:

ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, должна быть не менее 2 метров;

через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 метра.

# Вместе с этим, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» установлены требования пожарной безопасности на объектах хранения, автозаправочных станциях, при проведении пожароопасных работ, а также требования к инструкции о мерах пожарной безопасности.

В целях упорядочения торговли пиротехнической продукцией, обеспечения безопасности показов праздничных фейерверков и салютов, предотвращения несчастных случаев и ущерба имуществу все реализуемые пиротехнические изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности. Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию  промышленного и бытового назначения и устанавливает общие требования безопасности, обязательные при разработке, сертификации, реализации и использовании данного вида продукции.

Требования к продаже, упаковке, маркировке, подготовке и проведению фейерверков, применению и утилизации также регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».